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《威海嘉璟新能源科技有限公司生物质能源站建设项目生态环境影响报告表》收悉，根据《中华人民共和国生态环境法典》和《建设项目环境保护管理条例》，依据环评结论，批复如下：

该项目位于山东省威海市南海新区百寿路南、环海路东。项目占地面积约3500平方米，新建生物质燃料库，新建3台35MW生物质热水锅炉，铺设主热水管道200m。项目建成后，承担供暖季百寿路以南居民及单位供热，年可生产供应供暖热水270万吨。项目总投资4500万元，其中环保投资390万元。

该项目生态环境影响报告表由威海润迪环境科技有限公司编写，符合生态环境部《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》及配套文件的要求。项目已在山东省投资项目在线审批监管平台备案（项目代码：2607-371007-89-01-332829），根据环评结论，项目符合国家产业政策，符合威海市生态环境分区管控要求，选址符合相关规划要求，在全面落实报告表提出的各项污染防治及环境风险防范措施后，该项目对生态环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。从环境保护的角度分析，原则同意报告表的结论。

在项目设计、建设和今后的运行管理中，要全面落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

1、加强施工期环境管理。要严格落实《山东省扬尘污染综合整治方案》要求，加强扬尘污染防治措施。加强非道路移动机械污染防治措施，严格落实《山东省非道路移动机械排气污染防治规定》有关要求。施工废水及生活废水要综合利用，禁止外排。要合理安排施工进度和作业时间，选用低噪声施工机械，并采取隔声、消声和减振等降噪措施，确保建筑噪声达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求。建筑垃圾要集中收集送有关部门指定的地点予以处置，不得随意倾倒。工程建设期间要尽可能避免对周围生态环境的破坏，建设完成后要搞好生态环境的恢复，防止水土流失。

2、落实大气污染防治措施。项目要使用生物质成型燃料，锅炉废气经“SNCR炉内脱硝+旋风除尘+SCR炉外脱硝+半干法脱硫+布袋除尘”设施处理后，经现有的一根80米高排气筒（P1）排放。项目外排废气执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018），配套高效烟气治理设施，从严控制颗粒物≤5 mg/m³、SO2≤35 mg/m³、NOₓ≤50 mg/m³（基准氧含量9%）。要加强废气无组织管控，生物质燃料要密闭输送，厂界颗粒物无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，确保不对周围环境产生影响。

该项目二氧化硫、氮氧化物、颗粒物有组织排放总量分别控制在4.07t/a、8.13t/a、1.14t/a以内。
3、落实水污染防治措施。项目软水制备浓水及经化粪池处理的生活污水达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）及修改单表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，经市政污水管网排入文登康达环保水务有限公司南海新区污水处理厂处理。
4、落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备，对主要噪声源采取减振、消声、隔音等措施，并采取绿化带隔离或高院墙隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类标准要求，不对周围敏感目标产生明显影响。

5、落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用。废塑料（包装物）要收集外售综合利用，燃料灰渣、收集粉尘等一般固体废物要送有处置能力的建材生产企业综合利用，废滤料、废离子交换树脂、废除尘布袋等一般固体废物由设备维护厂家回收处置。生活垃圾及无法分类收集的废含油抹布由环卫部门定期清运处置。一般固体废物暂存应符合《中华人民共和国生态环境法典》相关要求。废催化剂板、废润滑油、废液压油、废油桶等危险废物的收集、贮存、运输转移须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》等相关规定，收集在危废间库内妥善暂存后委托有危废资质单位进行安全处置。生产中若发现项目环评未识别出的危险废物，按危废管理规定处理处置。 

6、落实环境风险事故防范措施。严格按照《报告表》要求落实环境风险防范措施，编制环境风险应急预案，报威海市生态环境保护综合执法支队文登区大队备案。落实各项环境应急管理措施及风险防范措施，防止污染事故发生。

三、建设单位须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，要按要求开展竣工环境保护验收工作。

四、若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动，应按照有关法律法规规定，重新报批生态环境影响评价文件。建设项目的生态环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当将生态环境影响评价文件报批我局重新审核。

五、项目建设及运营过程中要接受威海市生态环境保护综合执法支队文登区大队的监督管理。
经办人（签字）：                                 （公 章）
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