## 废水
2023年文登区执法监测数据汇总（废水）
监测时间 | 序号 | 企业名称 | 监测结果
|  |  | pH | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | BOD5 | 悬浮物 | 色度 | 总汞 | 总砷 | 六价铬 | 总铬 | 总镍 | 粪大肠菌群
|  |  | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 倍 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/L
2023.07.25 | 1 | 威海环文再生能源有限公司 | 7.43 | 19 | 0.915 | 0.12 | 25.2 | 2.8 | 4 | 2L | 7e-05 | 0.0004 | 0.004L | 0.004L |  | 20L
| 2 | 威海金滩园区运营管理有限公司 | 7.8 | 16 | 0.183 | 0.14 |  |  |  | 2L | 4e-05 | 0.0007 | 0.004L | 0.027
| 3 | 文登威力工具集团有限公司 | 8.5 | 41 | 17.9 | 0.33 |  |  | 39 |  |  |  | 0.004L | 0.012 | 0.05L
| 4 | 文登市广润金属制品有限公司 | 7.15 | 29 | 14.3 |  | 15.8 |  | 31 |  |  |  | 0.004L | 0.004L | 0.05L

## 废气
2023年文登区执法监测数据汇总（废气）
单位：mg/m3，臭气浓度除外
监测时间 | 排污单位名称 | 排放口 | VOCs
2023.11.11 | 威海市和谐硅业有限公司 | Y1车间排放口 | 2.4
|  | 69车间排放口 | 2.66
|  | Y2-1排放口 | 2.45
监测时间 | 排污单位名称 | 排放口 | VOCs | 颗粒物 | 硫化氢 | 氯化氢 | 臭气浓度
2023.11.23 | 威海建新橡塑科技有限公司 | DA001排气筒 | 2.19 | 3.6 | 0.038 | 3.32 | 1122
监测时间 | 排污单位名称 | 排放口 | VOCs | 汞及其化合物 | 镉及其化合物 | 铅及其化合物 | 砷及其化合物 | 铬及其化合物 | 锡锑铜锰镍及其化合物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 氟化氢 | 氯化氢 | 一氧化碳
2023.11.28 | 山东亘元新材料股份有限公司 | DA001排口 | 1.37 | 未检出 | 未检出 | 0.006 | 未检出 | 0.0123 | 0.26 | 未检出 | 40 | 6.6 | 0.67 | 2.07 | 8
2023.11.17 |  | DA002排口 | 1.62
|  | DA003排口 | 1.8
|  | DA004排口 | 1.7
|  | DA005排口 | 1.63
监测时间 | 排污单位名称 | 排放口 | VOCs | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 颗粒物 | 二氧化硫
2023.11.18 | 威海奥文机电科技股份有限公司 | DA001排口 | 1.98 | 未检出 | 0.049 | 未检出 | 5.9
|  | DA002排口 | 1.45 |  |  |  | 6.2 | 未检出
|  | DA003排口 | 1.74 | 未检出 | 0.052 | 未检出
监测时间 | 排污单位名称 | 排放口 | 非甲烷总烃 | 二氧化硫 | 氮氧化物
2023.11.16 | 威海市润通橡胶有限公司 | DA001排口 | 1.71
|  | DA002排口 | 1.72
|  | DA003排口 | 1.76
2023.11.21 |  | DA004排口 | 1.52
|  | DA010排口 | 2.38
|  | DA011排口 |  | 7 | 135
监测时间 | 排污单位名称 | 排放口
2023.12.19-20 | 迪嘉药业集团股份有限公司 | DA003排口 | 氯化氢 | 镉及其化合物 | 铅及其化合物 | 氟化氢 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 汞及其化合物 | 二氧化硫 | 一氧化碳
|  |  | 6.77 | 未检出 | 0.029 | 0.59 | 7.4 | 22 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2023.10.31/11.15 |  | DA007排口 | 溴化氢 | 二氧化硫 | 甲醇 | 三氯甲烷 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 氨气 | 苯乙烯 | VOCs | 二甲苯 | 甲苯
|  |  | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4.5 | 未检出 | 8.4 | 未检出 | 11.3 | 0.465 | 0.809
2023.10.31/11.15 |  | DA009排口 | 丙酮 | 1，2-二氯乙烷 | 环己烷 | 二氯甲烷 | VOCs | 氯化氢
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3.14 | 9.75