## 千吨万人
WHJSBG001
地表水监测结果汇总表
填表单位：威海市文登区生态环境监控中心 共 1 页第 1 页
点位名称 | 采样时间 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
昆嵛山水库 | 2023.5.15 | 17.4 | 7.12 | 6.34 | 3.2 | 1.3 | 0.146 | 0.04 | 2.44 | 0.001L | 0.05L | 0.139 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L
集后水库 | 2023.5.15 | 15.4 | 8.52 | 8.79 | 4.8 | 3.4 | 0.157 | 0.05 | 1.14 | 0.001L | 0.05L | 0.275 | 0.0004L | 0.0003 | 0.00004L | 0.0001L
李家水库 | 2023.5.15 | 16.2 | 8.65 | 7.52 | 3.1 | 3.4 | 0.19 | 0.05 | 5.47 | 0.001 | 0.05L | 0.272 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L
青庄水库 | 2023.5.15 | 17.2 | 8.61 | 6.91 | 4.2 | 3.9 | 0.319 | 0.05 | 1.78 | 0.001L | 0.05L | 0.037 | 0.0004L | 0.0003 | 0.00004L | 0.0001L
检出限 |  | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.025 | 0.01 | 0.05 | 0.001 | 0.05 | 0.006 | 0.0004 | 0.0003 | 4e-05 | 0.0001
点位名称 | 采样时间 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 石油类 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 电导率 | 叶绿素a
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ms/m | ug/L
昆嵛山水库 | 2023.5.15 | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 0.01L | 0.01L | 20 | 11.2 | 9.22 | 2 | 0.03L | 0.01L | 12.8 | 3
集后水库 | 2023.5.15 | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 0.01L | 0.01L | 70 | 52.9 | 24.5 | 0.683 | 0.03L | 0.01L | 38.4 | 8
李家水库 | 2023.5.15 | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 0.01L | 0.01L | 90 | 45.4 | 35.9 | 4.91 | 0.03L | 0.01L | 44.7 | 7
青庄水库 | 2023.5.15 | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 0.01L | 0.01L | 140 | 21.8 | 14.1 | 0.744 | 0.03L | 0.01L | 21.5 | 9
检出限 |  | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.0003 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 20 | 0.018 | 0.007 | 0.016 | 0.03 | 0.01 | - | 2