
	审批意见：                              威环文审表〔2026〕8-1号

《大唐（威海）绿色能源发展有限公司大唐文登50MW风电项目生态环境影响报告表》收悉，根据《中华人民共和国生态环境法典》和《建设项目环境保护管理条例》，依据环评结论，批复如下：

该项目位于山东省威海市文登区小观镇境内。项目用地总规模 0.4732公顷，总装机容量50兆瓦，新建7.15兆瓦风电机组7台，同步实施风电场内集电线路、检修道路等工程。本项目不涉及升压站建设，送出输电线路。项目总投资34414万元，其中环保投资180万元。

该项目生态环境影响报告表由山东天正环境检测有限公司编写，符合生态环境部《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》及配套文件的要求。该项目取得《威海市行政审批服务局关于大唐文登50MW风电项目核准的批复》（威审服投〔2026〕33号），符合国家产业政策。经采取有效的污染防治和生态恢复措施后，工程建设对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。从环境保护的角度分析，原则同意报告表的结论。
在项目设计、建设和今后的运行管理中，要全面落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：
1、加强生态环境保护措施。工程须最大程度采取环境保护措施，严格控制施工作业范围，优化设计线路风场风机走向，尽可能减少对生态环境的施工扰动和破坏。施工前要取得周边利益相关者的同意，施工过程中应做好沟通协调工作。各类施工活动要严格限制在施工带内，做好施工期间的土石方平衡，严禁超挖。加强施工期环境管理，各类施工活动应严格限制用地范围。植被恢复尽量保护施工占地区域原有的生态体系，恢复区域的主体生态系统结构，维持其正常生态功能。合理组织施工，应避免在鸟类迁徙期和雨季进行施工，涉及鸟类活动区的，采取警示涂装、驱鸟装置等相关警示措施以避免鸟类撞击风机，施工期尽量避免施工噪声、夜间灯光对野生动物的惊扰。

落实大气污染防治措施。要严格落实《山东省扬尘污染防治管理办法》有关要求，采取洒水、限制车速、合理布置施工场地、堆场等措施，配备挡风板、防尘网等防尘设备，有效控制施工过程中的扬尘污染。临时土方采取四周拦挡、上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放。严格落实《山东省非道路移动机械排气污染防治规定》有关要求，建设单位、施工单位和其他生产经营单位应当使用符合排放标准的施工车辆，非道路移动机械应达到国三及以上排放标准，鼓励使用新能源车辆。

3、落实水污染防治措施。本项目施工期间废水排放主要为施工机械及运输车辆冲洗废水等，施工废水经沉淀池处理后全部回用，不外排；施工期生活污水依托周边农户，不外排。各类废水及固体废物禁止进入地表水体。营运期风电场运营期无生活污水产生及排放。
4、落实噪声污染防治措施。各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声，要通过合理安排施工时段，选用低噪声施工机械和工艺，加强施工机械和运输车辆的维修及保养，采用临时隔声防护，高噪声设备远离场界布置等措施，降低施工期对周边敏感点的噪声影响。确保施工场地边界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》(GB 12523-2025)相关标准要求。运营期风电场附近声环境敏感点须满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，且不对周边声环境敏感场所产生明显影响。做好减缓光影闪烁影响措施，确保光影闪烁对周边居民不产生影响。

5、落实固体废物污染防治措施。施工过程中不设置取、弃土场，施工期产生的土方全部用于施工区域场地回填。生活垃圾定点收集由环卫部门定期清运，不随意倾倒。运营期废金属零部件等一般固体废物收集后定期委托资源回收单位回收利用，一般固体废物暂存应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求。废润滑油、废滤芯、废润滑油桶、废变压器油等危险废物的收集、贮存、运输转移须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》等相关规定，在大唐侯家升压站危废暂存间内妥善收集暂存，委托有资质单位转运处置。施工及运营期间若发现项目环评未识别出的危险废物，按危废管理规定处理处置。 

6、落实环境风险事故防范措施。严格按照《报告表》要求落实环境风险防范措施，编制环境风险应急预案，报威海市生态环境保护综合执法支队文登区大队备案。落实各项环境应急管理措施及风险防范措施，防止污染事故发生。
三、建设单位须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，要按要求开展竣工环境保护验收工作。

四、若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动，应按照有关法律法规规定，重新报批生态环境影响评价文件。建设项目的生态环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当将生态环境影响评价文件报批我局重新审核。

五、项目建设及运营过程中要接受威海市生态环境保护综合执法支队文登区大队的监督管理。
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